附件1.北京师范大学珠海园区游泳场管理规定

北京师范大学珠海园区游泳场欢迎广大师生前来游泳健身。为了您和他人的安全和健康，请自觉遵守本规则，并服从工作人员的指引和安排：

一、禁止携带易燃易爆及各类危险品入内。

二、禁止携带有毒及各类化学污染品入内。

三、禁止饮酒者入内。

四、禁止携带各种宠物入内。

五、未成年人须在老师和家长监管下进入泳池，75岁以上老人进入场内须有专人监护，并在医生建议下，从事与自身身体状况相适应的游泳运动。

六、游泳者入场后，可以使用更衣室内的智能储物柜存放个人物品，一人

一柜。

七、请自觉保持场内卫生，请勿随地吐痰，请勿乱丢杂物，严禁吸烟。

八、请自觉爱护场内设施及物品，如有损坏需照价赔偿。

九、游泳时，须穿正规泳装、头戴泳帽、泳镜，不得穿任何鞋袜进入泳池内。

十、游泳时，不得坐、压或翻越水线，禁止跳水，禁止追逐打闹斗殴。

十一、进入游泳场内人员要自觉服从场管员（救生员）管理，保持泳场和谐氛围，对违反规定不听劝阻者，场管员（救生员）将责令其离场或交由学校安保部门处理。

运动休闲学院体育场馆服务中心

2020年9月

附件2.北京师范大学珠海园区游泳场卫生制度及禁游警示

为了强化泳场卫生环境的管理与服务，确保泳池水质卫生达标，特制订本制度。

- 游泳池水质卫生标准

| 序号 | 项目 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浑浊度 | 不大于5度或在池边能看清1.5米水深的第5条泳道标志线为准 |
| 2 | PH值 | 6.5－8.5 |
| 3 | 尿素 | 不超过6mg / L |
| 4 | 余氯 | 游离性余氯0.3－0.5 mg / L |
| 5 | 细菌总数 | 不超过1000个 / L |
| 6 | 大肠杆菌 | 不超过18个 / L |
| 7 | 泳池净水处理设备24小时不间断循环过滤，每天在泳池清场后，由专业技术人员严格按照要求配加药剂对泳池进行卫生消毒，确保泳池水质符合国家标准。 |  |

二、禁游警示：患有肝炎、重症沙眼、急性出血结膜炎、中耳炎、肠道传染病、心脑血管疾病、精神病、性病或其它传染性疾病人员进入游泳场内。

运动休闲学院体育场馆服务中心

2020年9月